ЧАСТЬ IV. Техническая часть

Приложение № 3

к конкурсной документации

Лот № 1

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Саратовская, д. 40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1960 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _ нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет_

18. Строительный объем __1807,60___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 479,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _382,5______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _59,55__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные лестничные площадки) 59,55_ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _1302,5 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Металл | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Бетон | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное Чугун | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | газовое | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | удовлетворительное |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 2

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Саратовская, д. 46В

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1953 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _ нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1803,90___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __419,5__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _366,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _52,80__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __52,80____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _420,0 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Металл | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Бетон | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное, Металл | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | ЦентрализованноеЧугун | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное, Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | газовые | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | удовлетворительное |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 3

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Володарского, д. 193 Ч

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ______________жилой______________________________

4. Год постройки 2012 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета ____-_____

6. Степень фактического износа _______10______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ________-_____________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ______________нет______________________________

9. Количество этажей - 2 _______________________________________________

10. Наличие подвала  Да_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет____________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8________________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет______________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания __нет______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _______________нет_____________________________

18. Строительный объем ________1233,76______________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __280,4__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _250,4______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_30,0__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __30,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______-______________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) ___350________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  546,0 кв.м_________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - 64:42:010419:18

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Бетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | Бетонные | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металл | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Металл | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Бетон | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Металл | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Полиэтилен | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | удовлетворительное |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 4

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Токина, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1953 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _ нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2175,3___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __505,9__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _442,2______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _63,68__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __63,68____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _352,0 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Металл | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Бетон | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное, Металл | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное,Чугун | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное, Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | Газовые | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | удовлетворительное |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 5

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Одесская, д. 10 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1957 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _ нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2375,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __518,3__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _471,4______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _46,88__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __46,88____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________0____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _1130,80 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Металл | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Бетон | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное Чугун | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | газовое | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | удовлетворительное |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 6

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Звездная, д. 3 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1988 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __5____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8 (117 комн.)_______________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _5_______

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений непригодными для проживания) _нет

18. Строительный объем __18280,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами и лестничными клетками __4804,00__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _3591,3______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _________817,10__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _395,6__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) 120,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________275,61____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома  _3071,48__кв.м ______________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Бетонные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | бетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Наплавляемые материалы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | Металл | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Бетон | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное Чугун | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

__________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 7

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., Вольский район, с. Н. Чернавка, ул. Пролетарская, д. 53

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1973 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____16_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1900,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __750,6__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _420,0______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _________0,0__________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_250,6__________ кв.м

20. Количество лестниц _2___________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __170,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____80,6______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _800,0__________кв.м ________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

(допускается в качестве описания использовать акт о техническом состоянии общего имущества но форме, утвержденной постановлением № 75)

| Наименование элемента | Описание и назначение элемента | Кол-во, шт. | Площадь, кв. м | Техническое состояние элементов общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции здания | материал: кирпич | - | - | Удовлетворительно |
| Фундаменты | материал: бетон |  | - | Удовлетворительно |
| наружные, внутренние и капитальные стены | материал: кирпич |  | - | Удовлетворительно |
| Перегородки | материал: кирпич |  | - | Удовлетворительно |
| Крыша | неотъемлемая часть здания, служащая для защиты от атмосферных осадков, от воздействия жары и холода материал: шифер |  | 556,0 | Удовлетворительно |
| Чердак | пространство между крышным покрытием и перекрытием верхнего этажа | - | - | Удовлетворительно |
| Мансарда | нет | - | - |  |
| Инженерное оборудование | оборудование, находящееся за пределами или внутри квартир и обслуживающие более одного помещения | - | - | Удовлетворительно |
| водопровод | Нет | - | - |  |
| канализация | нет | - | . |  |
| горячее водоснабжение | нет | - | - |  |
| отопление | Центральное | - | - | Удовлетворительно |
| газоснабжение | центральное, природный газ | - | - | Удовлетворительно |
| электроснабжение | центральное, 220 В | . | - | Удовлетворительно |
| вентканал | есть | - | - | Удовлетворительно |
| лифт | нет | - | - |  |
| Крыльцо | нет | - | - |  |
| Подъезд. | часть жилого дома, ограниченная лестничной клеткой | 2 | - | Удовлетворительно |
| тамбур | нет | - | - |  |
| лестничная клетка | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| лестница | есть | 2 | - | Удовлетворительно |
| Коридор | нет | - | - |  |
| Электрощитовая | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Мусоросборник | нет | - | - |  |
| Колясочная | нет | - | - |  |
| Кладовые | нет | - | - |  |
| Сушилка | нет | - | - |  |
| Контора | нет | - | - |  |
| Вход в подвал | есть | 1 | - | Удовлетворительно |
| Техподполье (подвал) | нет | - | - |  |
| сараи | нет | - | - |  |
| теплоузел (бойлерная) | нет | - | - |  |
| водомерный узел | нет | - | - |  |
| Земельный участок | нет | - | - |  |
| Дворовая территория | нет | - | - |  |
| асфальтовое покрытие: проезда, тротуара, отмостки | есть | - | 543,0 | Удовлетворительно |
| прочие замощения: грунт, зеленые насаждения | есть | - | 245,0 | Удовлетворительно |
| малые архитектурные формы (детские, бельевые, контейнерные, автомобильные площадки, скамейки и т.д.) | нет | - | - |  |
| ограждение | нет | - | - |  |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 8

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 221

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1956 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____10_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2230,3_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __543,77__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _383,77______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_160,0__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __50,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _291,6 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Бетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | Удовлетворительно |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 9

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Ленина, д. 234

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1960 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 3______________________________________________

10. Наличие подвала  да_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____10_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _ нет __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2800,0_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __460,8__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _322,8______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __нет_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_138,0__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __40,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _1990,0 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Бетон | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Бетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетон | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот №  10

А к т № 1

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Революционная, д. 8 Литер А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1878 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____11_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _1__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __3603___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __886,79__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _401,8______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __372,1_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) _112,89_____ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __70,9____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________41,99___________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _2611,0  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __64:42:010107:2

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крышаметалло профиль | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

А к т № 2

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Революционная, д. 8 Литер Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1878 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____13_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _1__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1958___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __622,7__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _412,6______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __147,5_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) _62,6_______ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки) 62,6_ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-__________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____62,9______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _2611,0  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __64:42:010107:2

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | металло-профиль | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 11

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1860 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____да___________________________________________

14. Количество квартир _____10_______________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _ нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2175,00___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __495,70__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _419,40______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _76,30__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __10,6____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________65,70____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _470,80  кв.м ___________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металлическая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Бетон | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | газовые | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | удовлетворительное |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот №  12

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Коммунарная, д. 65

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1957 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _0__________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2181,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __475,5__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _420,6______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __54,9____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________0___________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _164,5  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - _________________

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворотельное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | газовые | удовлетворительно |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот №  13

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Экспериментальный з-д, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1951 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества ___________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1881,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __570,2__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _396,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _______нет____________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_173,3__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __173,3____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________ -_________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _729  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __64:42:010903:18

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакобетонные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крышаметалло профиль | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | Индивидуальное газовое | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот №  14

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Экспериментальный з-д, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1952 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества ___________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1890,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __569,6__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _402,4______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _______нет____________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_167,2__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __167,2____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________ -_________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _783  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __64:42:010903:19

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакобетонные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крышаметалло профиль | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | штукатурка | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | Индивидуальное газовое | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот №  15

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Экспериментальный з-д, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1953 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества ___________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1920,6___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __582,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _406,2______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _______нет____________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) _175,8__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __175,8____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________ -_________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _671  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __64:42:010903:20

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакобетонные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крышаметалло профиль | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | штукатурка | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | Индивидуальное газовое | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 16

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Экспериментальный з-д, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1954 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества ___________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1892,0___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __573,4__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _391,3______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _______нет____________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме) _182,1__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __182,1____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________ -_________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества многоквартирного дома  695 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __64:42:010903:17

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакобетонные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крышаметалло профиль | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | штукатурка | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | Индивидуальное газовое | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 17

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. 1-ый Саратовский пер., д. 3.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___-_____

3. Серия, тип постройки ____________________-________________________

4. Год постройки 1958 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-_______

6. Степень фактического износа _______-______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу _______-_____________________________________

9. Количество этажей -  __________2_____________________________________

10. Наличие подвала  ______________ нет_________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___ нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____ нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____ нет___________________________________________

14. Количество квартир ____8_________________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет_____________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ___ нет_____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  _____ нет_________________________

18. Строительный объем __2301,0__ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __508,24__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _449,5______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_______________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_58,74__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __58,74____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______0______________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  __0 кв.м______________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочный кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Шлакоблок | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Приточно - вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | 8 | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 18

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. 1-ый Саратовский пер., д. 5.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___-_____

3. Серия, тип постройки ____________________-________________________

4. Год постройки 1957 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-_______

6. Степень фактического износа _______-______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу _______-_____________________________________

9. Количество этажей -  __________2_____________________________________

10. Наличие подвала  ______________ нет_________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___ нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____ нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____ нет___________________________________________

14. Количество квартир ____8_________________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет_____________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ___ нет_____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  _____ нет_________________________

18. Строительный объем __2236,0__ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __467,15__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _410,39______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_______________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_56,76__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __56,76____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______0______________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  __0 кв.м______________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Приточно - вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | Газовые колонки | удовлетворительное |
|  | водоотведение | централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 19

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, мкр. Пролетарский, д. 60.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ___-_____

3. Серия, тип постройки ____________________-________________________

4. Год постройки 1883 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-_______

6. Степень фактического износа _______-______________________________

7. Год последнего капитального ремонта ____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу _______-_____________________________________

9. Количество этажей -  __________2_____________________________________

10. Наличие подвала  ______________ нет_________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___ нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____ нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____ нет___________________________________________

14. Количество квартир ____16_________________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _нет_____________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ___ нет_____________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  _____ нет_________________________

18. Строительный объем __846,0__ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __282,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _282,0______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __0_______________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_0__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ______0______________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____0______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  __0 кв.м______________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый, ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шиферная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Приточно - вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | 16 | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 20

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, мкр. з-д Большевик, д. 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1929 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2230,3_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1595,8__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _240,6______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_111,2__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __20,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _330,5 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Бетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Выгребная яма | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | Удовлетворительно |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 21

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Привольская, д. 1Д

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1964 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____40%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2156,0_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __456,6__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _339,9______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_116,7__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __90,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _395,2 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Бетон | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Бетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетон | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот №  22

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Привольская, д. 1Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1964 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - __2____________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества ___________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2118,7___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __672,4__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _450,9______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) _______нет____________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_221,5__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __161,5____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________60,0_________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _1138,1  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крышаметалло профиль | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | штукатурка | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Водопроводные колонки | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | удовлетворительное |
|  | водоотведение | Выгребные ямы | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | Индивидуальное газовое | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 23

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д. 130

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1878 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____0,5_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____14_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _ нет __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1860,36___________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __502,8__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _477,8______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __нет_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_25,0__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __-____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _502,8 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) - __нет

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Деревянные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шиферная, металлическая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовлетворительное |
|  | двери | Деревянные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | Металл | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | АППВ | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Металл | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | Да | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 24

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 223

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1956 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2230,3_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __542,3__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _382,3______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_160,0__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __50,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _289,44 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Бетонные | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | приточно-вытяжная | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | МП | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | Бетон | Удовлетворительно |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 25

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Веселая, д. 11 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1962 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1519,4_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __335,0__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _217,0______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_25,0__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __25,0____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _976,3 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Дерево | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Штукатурка | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 26

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Газовая, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1982 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 3______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____22_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __3912_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __1097__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _980,4______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_116,6__________ кв.м

20. Количество лестниц _3____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __116,6____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _136,6 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/Б блоки | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Ж/Б | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Ж/Б | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Мягкая рулонная | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 22 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 27

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 170

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1955 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1717_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __349,96__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _332,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_4,76__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __12,5____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _136,6 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 28

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Октябрьская, д. 87

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1865 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____7_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1008_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __267,4__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _147,1______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __67,8_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_19,1__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __19,1____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _342,2 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Смешанные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Смешанные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металл | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Смешанные | удовлетворительное |
|  | наружная | Смешанные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 29

А к т 1

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Пугачева, д. 70 (Литер А)

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1891 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____4_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __570_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __171,2__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _147,5______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_23,7__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __23,7____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _551,7 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпичные | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпичные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

А к т 2

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Пугачева, д. 70 (Литер Б)

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1891 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 1______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____3_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __339_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __91,4__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _91,4______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_-__________ кв.м

20. Количество лестниц _-____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __-____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _551,7 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 30

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Цементников, д. 312

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1891 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____4_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __896_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __190,2__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _158,2______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_-__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __20,5____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _357,5 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Смешанные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Смешанные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металл | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Смешанное | удовлетворительное |
|  | наружная | Смешанное | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 31

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 73

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1857 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____6_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __775,7_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __158,1__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _158,1______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_-__________ кв.м

20. Количество лестниц _-____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __-____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _665,9  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпичные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпичные | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпичные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 32

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 91

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1934 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____4_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __358_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __106,47__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _96,78______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_12,69__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __12,69____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _89,4 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый/ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | - | - |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 33

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, мкр. зав. Большевик, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1928 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет_______________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1471_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __390,1__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _338,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_51,4__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __51,4____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _130 кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый/ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 34

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, мкр. зав. Пионер, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1929 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей -3______________________________________________

10. Наличие подвала -  1408,3 кв. м__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____27_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __8944,3_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __2153,98__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _1978,88______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_175,1__________ кв.м

20. Количество лестниц _3____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __175,1____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _478,7  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металл | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 27 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 35

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, мкр. зав. Пионер, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1936 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  551,2 кв. м__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2478_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __571,2__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _518,5______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_52,7__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __52,7____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _190,4  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 36

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1957 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2390,8_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __487,3__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _374,3______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __60,7_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_52__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __52____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _162,4  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металл | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 37

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 42

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1927 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1659_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __410,9__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _357,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_53,2__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __53,2____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _81,54  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Кирпич | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 38

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1927 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __70%____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу Постановление адм. ВМР №1588 от 22.08.2024 г.___

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания Акт обслед. от 16.08.2024 г. № 11

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1669_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __409,8__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _354,6______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_55,2__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __55,2____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _529,5  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Кирпич | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 39

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1927 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____60%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1850,8_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __458,4__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _397,3______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_61,1__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __52____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________9,1____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _152,8  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Кирпич | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 40

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 49

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1927 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __70%____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу Постановление адм. ВМР №1589 от 22.08.2024 г.___

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания Акт обслед. от 16.08.2024 г. № 12

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1560_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __446,6__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _406,5______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_40,1__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __40,1____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _148,9  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Кирпич | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 41

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 52

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1932 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __70%____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу Постановление адм. ВМР №224 от 12.02.2024 г.___

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____20_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания Акт обслед. от 05.02.2024 г. № 3

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __3785,42_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __914,6__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _822,6______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_92__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __92____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _304,9  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Дерево | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 42

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 53

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1932 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __70%____

6. Степень фактического износа _____70%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу Постановление адм. ВМР №807 от 13.05.2024 г.___

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____20_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания Акт обслед. от 07.05.2024 г. № 6

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __3871,6_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __961,7__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _834,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_127__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __127____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _320,6  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Дерево | удовлетворительное |
|  | наружная | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 43

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 54

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1954 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2022,4_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __412,2__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _360,2______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_52__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __52____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _137,4  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 44

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 57

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1932 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2266_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __513,9__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _460,7______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_53,2__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __53,2____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________нет____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _171,3  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонные | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Шлакоблочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Шлакоблочные | удовлетворительное |
|  | наружная | Шлакоблочные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 45

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, п. зав. Кр. Октябрь, д. 60

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1932 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2701,4_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __592,2__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _503,6______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_88,6__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __80____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________8,6____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _197,4  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонные | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 46

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., Вольский р-н, р.п. Сенной, ул. Привокзальная, д. 59

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1961 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____8_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __1280,4_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __321,1__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _299,1______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_22__________ кв.м

20. Количество лестниц _1____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __22____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _1037,8  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 8 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 47

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., Вольский р-н, р.п. Сенной, ул. Привокзальная, д. 63

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1962 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __2186_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __500,5__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _440,1______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_60,4__________ кв.м

20. Количество лестниц _2____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __60,4____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _2346,7  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 12 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - |  |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | АГВ | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 48

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., Вольский р-н, р.п. Сенной, ул. Железнодорожная, д. 82

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1957 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____12_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __3343,6_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __740,5__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _664,9______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_75,6__________ кв.м

20. Количество лестниц _3____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __75,6____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _3721,9  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Кирпич | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Кирпич | удовлетворительное |
|  | наружная | Кирпич | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | 12 | удовлетворительное |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | - | - |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)

Лот № 49

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Стахановская, д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____-__________

3. Серия, тип постройки _______________________жилой_____________________

4. Год постройки 1933 г._________________________________

5. Степень износа по данным государственного технического учета __-____

6. Степень фактического износа _____50%_______________________________

7. Год последнего капитального ремонта _-____________________________

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____нет_____________________________________

9. Количество этажей - 2______________________________________________

10. Наличие подвала -  нет__________________________________________

11. Наличие цокольного этажа ___нет___________________________________

12. Наличие мансарды ____нет___________________________________________

13. Наличие мезонина ____нет___________________________________________

14. Количество квартир _____20_______________________________________

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества _- __________________________________________________________

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания _нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания) _________________нет____________________

18. Строительный объем __4226,6_______________________________ куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками __773,1__ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _531,9______________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) __-_________________ кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

_69,05__________ кв.м

20. Количество лестниц _5____________ шт.

21. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) __69,05____________________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________-____________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____-______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  _292,3  кв.м _________________________________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) -

# II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | Шлакоблочные | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | чердачные | Дерево | удовлетворительное |
|  | междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
|  | подвальные | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 5. | Крыша | Металл | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Дерево | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | окна | Дерево | удовлетворительное |
|  | двери | Дерево | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | внутренняя | Шлакоблочные | удовлетворительное |
|  | наружная | Шлакоблочные | удовлетворительное |
|  | (другое) | - | - |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | ванны напольные | - | - |
|  | электроплиты | - | - |
|  | телефонные сети и оборудование | - | - |
|  | сети проводного радиовещания | - | - |
|  | сигнализация | - | - |
|  | мусоропровод | - | - |
|  | лифт | - | - |
|  | вентиляция | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | электроснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | холодное водоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | горячее водоснабжение | - | - |
|  | водоотведение | - | - |
|  | газоснабжение | Централизованное | удовлетворительное |
|  | отопление (от внешних котельных) | - | - |
|  | отопление (от домовой котельной) | - | - |
|  | печи | печное | удовлетворительное |
|  | калориферы | - | - |
|  | АГВ | - | - |
|  | (другое) | - | - |
| 11. | Крыльца | - | - |

Председатель комитета Вольсккомгорсреды

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________________________________________________________________Кучер А.Ю.

МП   (подпись)                                                                                                                       (ф.и.о.)