**План создания инвестиционных объектов и необходимой энергетической, коммунальной, социальной, инженерной инфраструктуры**

**Вольского муниципального района на 2022-2025 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Срок реализации** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Всего** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВС** |
| 1 | Сохранение объекта культурного наследия «Дом купца Н.С. Менькова», г. Вольск ул. Октябрьская, 110 | 2022 | 39 800,0 | 39 800,0 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция стадиона «Юность», г. Вольск | 2022 | 100 051,2 | 71 036,3 | 29 014,9 |  |  |
| 3 | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища от ул. Малыковская до ул. Комсомольская г. Вольска | 2022-2023 | 271 687,4 | 126 101,8 | 145 585,6 |  |  |
| 4 | **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ г. ВОЛЬСК (АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»)** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-122 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-121 | 2023 | 1 422,0 |  |  |  | 1 422,0 |
| 2 | ВЛ-6 кВ Ф-32 от ТП-40 до ТП-173, замена опор, провода на СИП, замена кабельного выхода на ВЛ | 2023 | 1 389,0 |  |  |  | 1 389,0 |
| 3 | ВЛ-0,23 кВ от ТП-58 ф3 замена опор, провода на СИП | 2023 | 759,0 |  |  |  | 759,0 |
| 4 | КЛ-6кВ Ф19 от ПС "Вольская" 35/6 до ТП 211 вновь монтируемая кабельная трасса АПвП 3\*120/16 | 2024 | 1 327,0 |  |  |  | 1 327,0 |
| 5 | Изготовление КЛ-6кВ Ф19 от ТП 231 до вновь монтируемой КРУН АПвП 3\*240-6 | 2024 | 320,0 |  |  |  | 320,0 |
| 6 | Изготовление ВЛ-6 кВ от вновь монтируемой КРУН до опоры № 14-01/01 Ф-14 СИП 3 1\*70 | 2024 | 131,0 |  |  |  | 131,0 |
| 7 | Изготовление ВЛ-6 кВ на совместной подвеске от КРУН до опоры № 14-00/35 Ф-14 СИП 3 1\*95 | 2024 | 294,0 |  |  |  | 294,0 |
| 8 | изготовление КТПН-54 взамен МТП54 160кВА 6/0,4кВ | 2024 | 357,0 |  |  |  | 357,0 |
| 9 | Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели BB/TEL-10 в ПС 35/6 кВ "Красный Октябрь-35/6" | 2024 | 2 446,0 |  |  |  | 2 446,0 |
| 10 | Замена силового трансформатора в КТПН23 ТМ-100кВА 6/0,4кВ | 2024 | 188,0 |  |  |  | 188,0 |
| 11 | Замена силового трансформатора в ТП52А ТМ-100кВА 6/0,4кВ | 2024 | 188,0 |  |  |  | 188,0 |
| 12 | Замена силового трансформатора в ТП67 ТМ-180кВА 6/0,4кВ | 2024 | 267,0 |  |  |  | 267,0 |
| 13 | ВЛ-6кВ Ф17 от опоры №17-00/01 до ТП-57 опора №17-00/23 замена опор, провода СИП | 2025 | 1 515,0 |  |  |  | 1 515,0 |
| 15 | Изготовление КТПН-142 взамен МТП142 100кВА 6/0,4кВ | 2025 | 421,0 |  |  |  | 421,0 |
| 16 | Замена силового трансформатора в ТП40 ТМ-100кВА 6/0,4кВ | 2025 | 295,0 |  |  |  | 295,0 |
| 18 | Замена силового трансформатора в ТП98 ТМ-100кВА 6/0,23кВ | 2025 | 295,0 |  |  |  | 295,0 |
| 19 | Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели BB/TEL-10 в ПС 35/6 кВ "Красный Октябрь-35/6" | 2025 | 2 695,0 |  |  |  | 2 695,0 |
| 20 | Изготовление КРУН для Ф-14 и Ф-19 с вакуумными выключателями | 2025 | 5 522,0 |  |  |  | 5 522,0 |
|  | **ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация в границах поселения водоснабжения населения (выполнение ремонтных работ водопроводных сетей в селе Колояр по ул. Ленина, ул. Чернышевского, пл. Комсомольская, ул. Садовая) | 2023 | 1 600,0 |  | 1000,0 | 552,0 | 48,0 |
| 2 | Организация в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения Нижнечернавского МО | 2023 | 2 600,0 |  | 998,4 | 1 523,6 | 78,0 |
| 3 | Организация водоснабжении на территории села Терса Терсинского МО | 2023 | 2 349,0 |  | 998,3 | 1 280,2 | 70,5 |