АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЯЖИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021 года	                 № 3                                                с. Кряжим

О проведении на территории Кряжимского муниципального образования надзорно-профилактической операции «Жилище - 2021»

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с п.9 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п.5 ч.1 ст.3, ст.30 Устава  Кряжимского муниципального образования, в целях  предупреждения пожаров в жилом секторе и гибели людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Кряжимского муниципального образования надзорно-профилактическую операцию «Жилище - 2021» с 01 февраля по 30 июня 2021 года.

2. В рамках проведения надзорно-профилактической операции «Жилище - 2021»:

2.1. создать рабочую группу в составе:

- Председатель рабочей группы – Лобанов Алексей Павлович, Глава Кряжимского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Кряжимского муниципального образования;

- Секретарь рабочей группы – Ермолаева Наталия Ивановна, заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования;

- Члены рабочей группы - Оладышева Светлана Михайловна, главный специалист администрации Кряжимского муниципального образования,

Самойлова Татьяна Владимировна, инспектор  администрации Кряжимского муниципального образования.

2.2. Рабочей группе:

- составить список мест проживания многодетных семей и одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоев населения, лиц злоупотребляющих спиртными напитками, а также мест пребывания лиц без определенного места жительства;

- совместно с представителями государственного пожарного надзора, органов внутренних дел, социальной защиты и других надзорных органов (по согласованию) организовать проверки мест проживания вышеуказанных категорий граждан.

2.3. Секретарю рабочей группы:

- организовать проведение встреч с гражданами Кряжимского муниципального образования по вопросу пожарной безопасности в жилых домах;

- провести инструктаж жителей о мерах пожарной безопасности с вручением памяток;

- изготовить и распространить среди населения инструкцию о мерах пожарной  безопасности в жилых домах (приложение к настоящему постановлению).

3. Ежемесячно, не позднее 25 числа, начиная с февраля 2021 года результаты проведения надзорно-профилактической операции «Жилище - 2021»  предоставлять в отдел надзорной деятельности по Вольскому району, а именно:

- акты рабочей группы о проведенных мероприятиях;

- протоколы собраний (сходов) граждан;

- ведомость проведенных инструктажей населения о соблюдении мер пожарной безопасности;

- график проверки жилого сектора с 01.02.2021г. по 30.06.2021г.;

- список мест проживания неблагополучных семей, а также граждан попадающих в группу риска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Кряжимского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования                                                    А.П.Лобанов

Приложение к постановлению администрации Кряжимского муниципального образования от 28.01.2021 года № 3

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:

- соблюдать требования пожарной безопасности,

- соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании приборами,

- выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии,

- выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

- Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

- В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках  разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, временно приостанавливается.

- Территория, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы

- Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем.

- На территории не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  - хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами;

  - снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

  - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

  - проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

  - устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах, а также хранить на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

  - устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;

  - устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;

  - остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

  - устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛЫХ ДОМАХ:

  - Печное отопление не допускается в жилых домах выше второго этажа с учетом цокольного этажа.

  - В случаях устройства печного отопления в жилых зданиях их число должно быть минимальным (одна печь) допускается на три помещения.

  - В зависимости от массы печи они могут размещаться на специальном основании или фундаменте, а также на перекрытии.

  - При эксплуатации отопительной печи, в местах примыкания ее и дымовых каналов к горючим или трудногорючим конструкциям здания (стены, перегородки, перекрытия, балки и т.п.) предусматривается разделка из негорючих материалов. Расстояние от внутренней поверхности печи, каналов, дымоходов до горючих конструкций (разделки) применяется 38, 51 см., в зависимости от конструктивного исполнения.

  - Горизонтальные разделки не допускаются опирать на перекрытия. Высота разделки должна превышать толщину перекрытия, чтобы верх разделки выступал над полом или над засыпкой на чердаке на 70 см. Потолок, и пол помещения выполняется до разделки.

  - Для защиты пола, стен и перегородки от возгорания вблизи топочной двери предусматривается:
 на горючем или трудногорючем полу под топочной дверцей устанавливается предтопочный лист размером 50х70 см., примыкающей длиной стороной к печи;

  - расстояние от топочной дверцы до противоположной стены не менее 125 см., высота дымовых труб над кровлей зданий, зависит от вида кровли, наличия зоны ветрового давления (подпора) у выступающих на кровле конструкции или вблизи расположенных зданий. Минимальная высота дымовых труб 50 см.

  - дымовые трубы выполняются, как правило, вертикальными, без уступов.

  - Эксплуатационные требования к печному отоплению, перед началом отопительного сезона:

  - все печи и дымоходы должны быть проверены и отремонтированы;

  - дымоходы и дымовые трубы очищены от сажи и копоти;

  - дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены;

  - не допускается использоваться для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также силикатный кирпич.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

  - незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» или по мобильному телефону «010», «112»  в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

  - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Глава Кряжимского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования                                                                            А.П.Лобанов