Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______     № ______

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Вольского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» и на основании ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Вольского муниципального района (Приложение №1).

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, имеющих на своём балансе защитные сооружения и иные объекты гражданской обороны обеспечить их сохранность, принять меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

Глава Вольского

муниципального района	                    				  А.Е.Татаринов

Проект внесен:                                                                                                   Начальник

МУ «Управление по делам ГО и ЧС                                                              МУ «Управление по делам ГО и ЧС

Вольского муниципального района»                                                              Вольского муниципального района»

С.В.Митюков

«____» ______________ 20__ г.                                                                               «____»_______________ 20__ г

Согласовано:

Кузнецов М.А.

Сазанова О.Н.

Меремьянина Л.В.

Расчет рассылки:

2 экз. – МУ «Управление ГО и ЧС ВМР»

Приложение №1

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от____________  №______

ПОЛОЖЕНИЕ

о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории Вольского муниципального района

I.Создание защитных сооружений и других объектов гражданской обороны

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом ”О гражданской обороне” и определяет правила создания в мирное время, в период мобилизации и военное время на территории Российской Федерации убежищ и иных объектов гражданской обороны.

2.К объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

3.Территория МО г.Вольск, не относится к группе по ГО. Эвакуационные мероприятия по рассредоточению и эвакуации населения Вольского муниципального района в другие районы не проводятся. Прием, размещение и обеспечение населения из городов и иных населенных пунктов (отнесенных к группам по гражданской обороне) на территорию Вольского муниципального района, не планируется.

4.Убежища создаются для защиты:

-работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала организации, обеспечивающих жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;

-нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала;

-трудоспособного населения городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне.

5.Противорадиационные укрытия создаются для защиты:

-работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время;

-населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.

6.Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны.

7. Санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

8.Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством экономики Российской Федерации.

9.Администрация Вольского муниципального района в соответствии с планами гражданской обороны:

-определяет общую потребность в объектах гражданской обороны исходя из исходных данных района;

-создает в мирное время объекты гражданской обороны и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к использованию;

-осуществляет контроль за созданием объектов гражданской обороны и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию;

-ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

10.Организации:

-создают в мирное время по согласованию с органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны;

-обеспечивают сохранность объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;

-ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

11.Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации и военное время осуществляется в соответствии с заданиями по мероприятиям гражданской обороны, предусмотренными в мобилизационных планах, муниципальных образований и организаций.

12.Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут использоваться объекты, предназначенные для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

13.В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

II. Поддержание защитных сооружений и других объектов гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.

1.Содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию в организациях могут создаваться формирования по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность:

-защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;

-герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

-инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

2.При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

-перепланировка помещений;

-устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции;

-демонтаж оборудования;

-применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

-загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;

-оштукатуривание потолков и стен помещений;

-облицовка стен керамической плиткой;

-окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженернотехнического и специального оборудования;

-установка и эксплуатация приборов и оборудования, застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

3.Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

4.Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

5.Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно- технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

6.Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

7.В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

-вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции; фильтров-поглотителей;

-предфильтров;

-фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

-средств регенерации воздуха;

-гравийных воздухоохладителей;

-аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

8.При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

-поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

-обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

-проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

-закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

-обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

-содержать аварийные безнапорные емкости для питьевой воды в чистоте;

-закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

-законсервировать дизельные электростанции;

-обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

9.При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

III.Использование защитных сооружений гражданской обороны в мирное время

1.В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" в мирное время могут использоваться в интересах экономики обслуживания населения.

2.Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

-санитарно-бытовые помещения;

-помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятии;

-производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

-технологические, транспортные и пешеходные тоннели.

-помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

-гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

-складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

-помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

-спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);

-помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

-вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

3.При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50%, укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при переводе ЗС ГО на режим убежища в срок не более 6 часов.

4.Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5.Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

IV.Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений.

1.Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их сохранности осуществляется в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне», и в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

2.Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством бюджета муниципального образования.

3.Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности в соответствии с действующим законодательством является расходным обязательством бюджета этих организаций.

Руководитель аппарата                                                                      О.Н.Сазанова